南通通洋港口有限公司

询价通知书

采购编号：TY-GC-20240402

采购项目：信息智能化系统维保服务项目

采 购 人：南通通洋港口有限公司

采购类别：服务类

二〇二四年四月

第一部分   询价公告

南通通洋港口有限公司信息智能化系统维保服务项目，拟采用询价方式进行采购，诚邀具备相应资格条件的供应商参与本项目的询价。

- 一、采购项目概况：

1、项目名称：南通通洋港口有限公司信息智能化系统维保服务项目

2、项目编号：TY-GC-20240402

3、项目需求：对南通通洋港口有限公司信息智能化系统进行维保，具体内容详见询价文件第三部分项目需求，请仔细研究。

4、资金来源：企业自筹

5、最高限价：人民币39万元，超过最高限价为无效报价。

6、合同期限：1年。

二、合格供应商的资格条件：

1、合格供应商的一般条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、合格供应商的特殊条件：

2.1具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，有基本帐户开户许可证；

2.2电子与智能化专业承包二级或以上资质；

2.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

注：本项目不接受由多个供应商组成的联合体参与报价。

三、响应文件递交信息：

凡有意愿参与本项目的响应供应商，自收到本询价通知书时起至2024年4月26日，按照询价通知书中《报名函》的形式，回函（加盖公章）发彩色扫描件至邮箱中，并致电联系人确认邮件送达，确认是否参与本次采购项目。（联系人：陈留，联系电话：13646190492，邮箱：421430560@qq.com）

响应文件递交截止时间：2024年4月28 日下午14：00整（北京时间）

文件递交地点：南通通洋港口有限公司

文件递交地址：江苏省启东市吕四港镇通江大道68号

收件人：陈留

电话：13646190492

邮政编码：226200

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

四、本项目联系人及联系方式：

对项目需求部分的询问、质疑请向采购部门联系人提出，由采购部门联系人负责答复；对项目询价文件其它部分的询问、质疑请向询价文件制作人提出。

采购部门联系人：陈剑             电话：13921463131

询价文件制作人：陈留             电话：13646190492

五、发布（及结果通知）平台

本项目相关的询价文件公告、澄清、修改以及终止公告、成交结果公告等信息均通过南通港（港口）集团有限公司网站“http://www.ntport.com.cn/”予以公布，采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出成交通知书并按《中华人民共和国民法典》的规定与成交供应商签订正式合同。

报名函

致：南通通洋港口有限公司

我公司已获悉贵单位发出的南通通洋港口有限公司信息智能化系统维保服务项目询价通知书，经研究，我单位拟参加本项目的询价。

联系人：

联系电话：

E-MAIL地址：

单位： （盖章）

年   月   日

第二部分  询价须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于询价通知书载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指询价通知书载明的需要采购的货物、服务或工程项目。

2.2“采购人”系指本次采购项目的业主。

2.3“潜在供应商”指按照询价通知书第一章规定进行报名且有意向参加本项目询价的供应商。

2.4“供应商”指按照询价通知书第一章规定进行报名并参加本项目询价的供应商。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（供应商为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。

二、供应商

3、合格供应商

3.1、合格供应商的一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、合格供应商的特殊条件：

3.2.1 具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照，有基本帐户开户许可证；

3.2.2电子与智能化专业承包二级或以上资质；

3.2.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、询价费用

4.1除询价通知书另有规定外，供应商应自行承担其参加本项目询价所涉及的一切费用。

三、询价通知书

5、询价通知书的组成

5.1询价通知书由下述部分组成：

第一章询价公告

第二章询价须知

第三章项目需求

第四章评审方法和评审标准

第五章合同主要条款

第六章响应文件组成

5.2询价通知书的澄清或修改

采购人可对已发出的询价通知书进行必要的澄清或修改。

6、更正公告

6.1若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于询价通知书的澄清或修改等）作为询价通知书组成部分，对供应商具有约束力。

6.2更正公告作为采购人通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注询价通知书载明的指定媒体，以免遗漏。

四、响应文件的编制和提交

7、报价要求

7.1供应商对询价通知书载明的全部内容进行报价。

7.2下列情形之一供应商报价无效

（1）报价超出最高限价将导致报价无效。

（2）除询价通知书另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，只能有一个报价。任何选择性的报价将导致报价无效。

8、编制要求

8.1响应文件的编制

（1）供应商应先仔细阅读询价通知书的全部内容后，再进行响应文件的编制。

（2）响应文件应按照本章第8.2条规定编制其组成部分。

（3）响应文件应满足询价通知书提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

8.2响应文件由下述部分组成,但不限于下列内容：

（1）声明书

（2）报价函

（3）分项报价表（若有）

（4）技术和服务要求响应表（若有）

（5）商务条件响应表（若有）

（6）供应商的资格及资信证明文件

（7）供应商提交的其他资料（若有）

（8）按照询价通知书规定作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

8.3响应文件的份数：一式三份，其中：正本一份、副本二份。

8.4响应文件的格式

（1）除询价通知书另有规定外，响应文件应使用询价通知书第六章规定的格式。

（2）除询价通知书另有规定外，响应文件均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）响应文件应由供应商代表签字并加盖供应商的单位公章。若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

（4）响应文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据采购方的指示进行的，或是为改正供应商造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

①供应商代表签字确认；

②加盖供应商的单位公章。

8.5响应有效期

询价通知书载明的响应有效期：自递交响应文件截止之日起60日历天。

8.6响应文件的提交

（1）一个供应商只能提交一个响应文件，并按照询价通知书第一部分规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：密封件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

8.7响应文件的补充、修改或撤回

（1）提交响应文件截止时间前，供应商可对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。

（2）补充、修改的内容应按照规定进行签章，否则将被拒收。

（3）补充、修改的内容作为响应文件组成部分。

8.8除询价通知书另有规定外，有下列情形之一的，报价无效：

（1）询价保证金未按照规定提交的（如没有规定，则不需要）；

（2）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（3）报价超过询价通知书中规定的最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）响应文件不符合有关法律、法规和规章或询价通知书中规定的其他实质性要求的。

五、报价会

9、不设报价会。

六、成交与采购合同

10、成交

10.1确定成交：根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且税前报价最低的原则确定成交人。

10.2询价终止：

（1）出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

①因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商。

10.3成交通知书

（1）采购人向成交人发出成交通知书。

（2）成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

（3）成交通知书发出后，成交人放弃成交的，应依法承担法律责任。

11、采购合同

11.1签订采购合同应遵守相关法律规定，不得对询价通知书和成交人的响应文件作实质性修改。采购人不得提出任何不合理要求作为采购合同的签订条件。

11.2签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。

11.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

11.4成交人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在询价通知书中未予列明）。

11.5成交人有下列情形之一的，应依法承担违约责任：

（1）在履行期限届满前，明确表示或以自己的行为表明不履行合同；

（2）迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

（3）有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（4）将合同转包，或未经采购人同意采取分包方式履行合同。

七、询问、质疑与投诉

12 询问

12.1供应商在规定的书面澄清时间内提出的询问，采购人将在3个工作日内做出答复。

13 质疑

13.1供应商认为询价文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑须在规定质疑期内一次性提出。

13.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

13.3供应商质疑时应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑项目的名称、项目编号；

（2）权益受到损害的事实、理由及相关证明材料；

（3）质疑供应商的单位名称、地址、电话、邮编等；

（4）质疑书必须由法定代表人或本项目的全权代理人署名，加盖单位公章，并标明提出质疑的具体日期。

13.4采购人自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，答复的内容不涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商及其他相关供应商。

14  投诉

14.1供应商认为询价文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人提出质疑。对质疑答复不满意或者采购人未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向采购人审计工作部提起投诉。

14.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

14.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

## 第三部分  项目需求

- 项目概况

南通通洋港口有限公司拟购买信息智能化系统维保服务，服务供应商应指派至少1名驻场技术服务工程师，为南通通洋港口有限公司信息智能化系统提供日常维护服务。

- 服务内容

为确保系统能够安全稳定运行，部分重要的专业化的子系统要求供应商提供系统原厂技术支持与承诺。标“★”要求不接受负偏离。

| 序号 | 系统名称 | 维护项目 | 具体服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化机房系统 | 线路检查 | 定期检查电缆、电线、插座等，确保其完好无损，防止由于电缆、电线老化、破损等原因引起的短路、火灾等事故。 |
|  |  | UPS检查 | 定期检查其电池寿命、运行状态等，确保其能够在断电情况下正常工作。同时，还需要对UPS系统的输出电压和频率进行定期检测，确保其符合设备要求。 |
|  |  | 空调检查 | 定期检查其运行状态、过滤器等，确保其正常运行。同时，还需要对空调系统的制冷效果和空气质量进行定期检测，确保其符合设备要求。 |
| 2 | 超融合服务器管理系统 | 硬件检查 | 硬件维护包括服务器、存储设备、网络设备等的定期检查、清洁、保养及必要的维修。确保硬件设备运行正常，防止因硬件故障导致的系统停机。 |
|  |  | 软件更新维护 | 定期检查并安装操作系统、驱动程序及超融合软件的补丁和更新，确保系统安全并提升性能。根据需要，进行软件的升级操作，以保证系统的稳定性和功能的完善。 |
|  |  | 定期备份 | 制定详细的数据备份策略，包括数据备份周期、备份内容及备份存储方式等。进行定期的数据备份，并定期测试备份数据的可用性。在系统发生故障或数据丢失时，能够迅速恢复数据，减少损失。 |
|  |  | 系统安全检查 | 部署必要的安全设备和软件，定期检查系统的安全性，防范潜在的网络安全威胁。确保数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和非法访问。 |
| 3 | 数据服务器管理系统 | 硬件检查 | 硬件维护包括服务器、存储设备、网络设备等的定期检查、清洁、保养及必要的维修。确保硬件设备运行正常，防止因硬件故障导致的系统停机。 |
|  |  | 软件更新维护 | 定期检查并安装操作系统、驱动程序及超融合软件的补丁和更新，确保系统安全并提升性能。根据需要，进行软件的升级操作，以保证系统的稳定性和功能的完善。 |
|  |  | 定期备份 | 制定详细的数据备份策略，包括数据备份周期、备份内容及备份存储方式等。进行定期的数据备份，并定期测试备份数据的可用性。在系统发生故障或数据丢失时，能够迅速恢复数据，减少损失。 |
|  |  | 系统安全检查 | 部署必要的安全设备和软件，定期检查系统的安全性，防范潜在的网络安全威胁。确保数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和非法访问。 |
|  |  | 承诺函 | ★提供数据库服务器厂商（华三）针对本项目的技术支持承诺函。 |
| 4 | 计算机网络管理系统 | 硬件检查 | 定期对交换管理设备的硬件进行全面的检查，包括各部件的连接、接口、线缆等，确保没有出现物理损坏或连接不良的现象。 |
|  |  | 电源管理 | 确保交换管理设备的电源供应稳定，没有过载或欠压的情况。定期检查电源线、电源插头和电源适配器，确保没有破损或老化的情况。 |
|  |  | 设备清理 | 定期清洁交换管理设备的表面，去除灰尘和污垢，保持设备的清洁和整洁。清洁过程中要注意避免使用过于潮湿的布或水，以防对设备造成损害。 |
|  |  | 故障排除 | 当交换管理设备出现故障时，要及时进行故障排查，找出故障原因并进行修复。在故障排查过程中，要遵循先易后难的原则，先检查硬件再检查软件。 |
|  |  | 安全维护 | 操作系统、业务系统软件、防病毒软件等安全软件的安装调试、系统性能检测以及系统补丁更新，解决各类操作系统故障，确保各类软件的正常运行。 |
|  |  | 承诺函 | ★提供交换机厂商（华三）针对本项目的技术支持承诺函。 |
| 5 | 生产安防视频监控系统 | 硬件检查 | 包括摄像头、录像机、显示器等设备的检查和清洁。需要定期检查这些设备是否正常运行，是否有明显的物理损伤，以及是否有灰尘影响其性能。若有设备故障或损坏，应及时更换或修理（更换件甲方提供）。 摄像机与线路： 电源与线路检测 摄像镜头检测 定期检查大屏视频信号线、电源线等连接线缆是否松动或损坏。 管理服务器包括内存、硬盘、CPU等关键部件的检查和更换（更换件甲方提供）。此外，还需要关注服务器的散热和环境温度，以确保服务器能够长时间稳定运行。 |
|  |  | 软件升级及更新 | 监控系统软件应定期更新与升级，以修复可能存在的漏洞或BUG，提升系统性能和稳定性。 |
|  |  | 数据备份与恢复 | 视频监控系统会产生大量的录像数据，这些数据需要定期备份，以防意外丢失。同时，对于重要的数据，应采取多份备份并存放在不同的安全介质上的策略。 |
|  |  | 防雷与接地 | 在有雷电天气时，应特别注意防雷与接地措施。应定期检查防雷设备的工作状态，以及地线是否接地良好。 |
|  |  | 承诺函 | ★提供视频监控设备厂商（海康威视）针对本项目的技术支持承诺函。 |
| 6 | 机房UPS、EPS管理系统 | 电池组检查 | 包括电池组、机柜等部分。检查这些部分是否有异常情况，如破损、变形、渗漏等。如发现异常情况，应及时进行处理，以免影响UPS的正常运行。主机灰尘清理。 |
|  |  | UPS运行参数检查 | 为了确保UPS正常工作，应定期检查其运行状态。这包括输入电压、输出电压、负载等参数的检查。通过监控这些参数，可以及时发现UPS的异常情况，如过载、欠压等，并采取相应的措施进行处理。 |
|  |  | 线路检查 | UPS连接线路检查，线缆是否破损，接头是否松动 |
| 7 | 智能卡口系统 | 设备检查 | 清洁道闸表面及内部部件，防止灰尘、杂物等物质阻碍道闸运行； 检查与紧固连接器相关的螺丝、螺母是否松动，发现松动及时紧固； 检查电缆、电源、电机等电气连接是否稳定，并重新检查接地是否牢固； 定期涂抹润滑油，尤其是对于门闸机重要零件的维护，如变速箱齿轮机构和马达； 定期检查门闸机的摆杆和摆臂的运行情况，确保杆和臂的位置稳固； 对于机器的电缆、电机和其他设备，维护人员需要定期检查其运行情况，并进行必要的维护、清洁工作； 对于车库、停车场等大型建筑的门闸机，需要定期进行物料更换维护（更换件甲方提供），确保其运行顺畅，减少故障率。 |
|  |  | 设备清洁 | 定期清理道闸表面灰尘和杂物，保持其外观整洁。 清理道闸内部灰尘和杂物，确保其正常运转。 |
|  |  | 软件维护 | 对智能卡口管理软件进行定期的软件升级和系统优化，以提高系统的稳定性和耐用性。 |
|  |  | 承诺函 | ★提供智能卡口系统厂商（三宝）针对本项目的技术支持承诺函。 |
| 8 | 绿色能源管理系统 | 设备清洁 | 灯具、反光罩、镇流器、传感器等各部件、照明控制设备的表面灰尘定期清理，以确保设备的散热性能和电气性能。 |
|  |  | 故障排查及修复 | 当控制系统出现故障时，维保人员需要及时进行故障排查和修复。这需要维保人员具备丰富的经验和专业的技能，以便快速准确地定位问题并采取相应的措施进行修复。 |
|  |  | 硬件检查 | 硬件检查是维保工作的基础。这项工作包括但不限于检查各种线路是否有老化或损伤，接插件是否紧固，各类传感器和执行器是否正常工作，以及服务器、工作站等硬件设备是否稳定运行。 |
| 9 | 电子地磅重量采集治超系统 | 设备清洁 | 设备整机清洁，注意地磅秤台台面或周围是否有杂物，各个部位上不能有脏污，保持各活动关节灵活自如。对激光轮轴进行校准清洁，保证设备运转高效，可全天候持续稳定运行。 |
|  |  | 线路检查 | 传感器及接线盒应尽量保持环境干燥，屏蔽线缆应装在线管或者秤体里面，不宜暴露在外，还要经常检查传感器部位，确保传感器不被淤泥及杂物、水淹没发生故障。 |
|  |  | 软件维护 | 对软件定期维护更新，保证系统性能和稳定性。 |
| 10 | 海关智能化监控系统 | 硬件检查 | 包括摄像头、录像机、显示器等设备的检查和清洁。需要定期检查这些设备是否正常运行，是否有明显的物理损伤，以及是否有灰尘影响其性能。若有设备故障或损坏，应及时更换或修理（更换件甲方提供）。 摄像机与线路： 电源与线路检测 摄像镜头检测 定期检查大屏视频信号线、电源线等连接线缆是否松动或损坏。 管理服务器包括内存、硬盘、CPU等关键部件的检查和更换（更换件甲方提供）。此外，还需要关注服务器的散热和环境温度，以确保服务器能够长时间稳定运行。 |
|  |  | 软件升级及更新 | 监控系统软件应定期更新与升级，以修复可能存在的漏洞或BUG，提升系统性能和稳定性。 |
|  |  | 数据备份与恢复 | 视频监控系统会产生大量的录像数据，这些数据需要定期备份，以防意外丢失。同时，对于重要的数据，应采取多份备份并存放在不同的安全介质上的策略。 |
|  |  | 防雷与接地 | 在有雷电天气时，应特别注意防雷与接地措施。应定期检查防雷设备的工作状态，以及地线是否接地良好。 |
| 11 | 洗消喷淋设备 | 设备检查 | 检查设备的整体结构，确保没有裂缝、变形或严重腐蚀。 检查连接部位，如螺丝、螺栓等，确保没有松动或脱落。 检查水管、喷头等部件，确保没有破损或堵塞。 检查电源线及插头，确保没有破损或老化。 |
|  |  | 设备清洁 | 定期清洗设备外壳，保持设备的整洁。 清洁喷头和水管内部，避免堵塞。 清理设备周围的杂物，保持工作区域的整洁。 |
|  |  | 磨损件更换 | 定期检查设备的易损件，如喷头、密封圈等，如有磨损或损坏应及时更换（更换件甲方提供）。 |
|  |  | 系统维护与更新 | 系统稳定性检查与更新。 |
| 12 | 车辆式辐射探测系统 | 设备检查与清洁 | 检查设备整体结构、连接部位、电源线与接口等，定期清洁。 |
|  |  | 系统维护与更新 | 系统稳定性检查与更新。 |
| 13 | 前置拦截区配套查验系统 | 设备检查 | 检查设备的外观是否完好，线缆、插头是否有损坏或松动，确保设备无明显的物理损伤。 检查内容包括设备的工作状态、显示面板、指示灯等，以确保设备无异常情况。检查触摸或按键是否灵敏。 检查X光机探测盒和准直器上的行程开关:拆下任意一块盖板，射线都能够停止发射。 检查X光机传送带的偏离:检查传送带是否相对于马达已经偏离。 检查散热口检查散热口是否被遮挡，并清除其上的灰尘。 |
|  |  | 设备清洁 | 对设备进行深度清洁，可以使用专业的电子设备清洁剂，但需确保清洁剂不对设备造成腐蚀或损伤。 |
| 14 | 边检信息化系统 | 设备清洁 | 定期清理设备表面的灰尘和污垢，使用干净的软布擦拭。 避免使用刺激性或腐蚀性溶剂清洁设备。 定期清理X射线机的滤波器，保证光线透射质量。 定期清洗雷达外壳和天线、检查雷达连接电源和天线。 |
|  |  | 精度校准 | 根据设备说明书和生产厂家的要求，定期进行设备校准。 校准包括X射线管电流、电压的校准，曝光时间和滤波器的校准等。 |
|  |  | 设备检查 | 硬件维护包括服务器、存储设备、网络设备等的定期检查、清洁、保养及必要的维修。确保硬件设备运行正常，防止因硬件故障导致的系统停机。 |
|  |  | 定期备份 | 制定详细的数据备份策略，包括数据备份周期、备份内容及备份存储方式等。进行定期的数据备份，并定期测试备份数据的可用性。在系统发生故障或数据丢失时，能够迅速恢复数据，减少损失。 |
| 15 | 边检监控系统 | 硬件检查 | 包括摄像头、录像机、显示器等设备的检查和清洁。需要定期检查这些设备是否正常运行，是否有明显的物理损伤，以及是否有灰尘影响其性能。若有设备故障或损坏，应及时更换或修理（更换件甲方提供）。 摄像机与线路： 电源与线路检测 摄像镜头检测 定期检查大屏视频信号线、电源线等连接线缆是否松动或损坏。 管理服务器包括内存、硬盘、CPU等关键部件的检查和更换（更换件甲方提供）。此外，还需要关注服务器的散热和环境温度，以确保服务器能够长时间稳定运行。 |
|  |  | 软件升级及更新 | 监控系统软件应定期更新与升级，以修复可能存在的漏洞或BUG，提升系统性能和稳定性。 |
|  |  | 数据备份与恢复 | 视频监控系统会产生大量的录像数据，这些数据需要定期备份，以防意外丢失。同时，对于重要的数据，应采取多份备份并存放在不同的安全介质上的策略。 |
|  |  | 防雷与接地 | 在有雷电天气时，应特别注意防雷与接地措施。应定期检查防雷设备的工作状态，以及地线是否接地良好。 |
| 16 | 海事信息化监控设备设备 | 硬件检查 | 包括摄像头、录像机、显示器等设备的检查和清洁。需要定期检查这些设备是否正常运行，是否有明显的物理损伤，以及是否有灰尘影响其性能。若有设备故障或损坏，应及时更换或修理（更换件甲方提供）。 摄像机与线路： 电源与线路检测 摄像镜头检测 定期检查大屏视频信号线、电源线等连接线缆是否松动或损坏。 管理服务器包括内存、硬盘、CPU等关键部件的检查和更换（更换件甲方提供）。此外，还需要关注服务器的散热和环境温度，以确保服务器能够长时间稳定运行。 |
|  |  | 软件升级及更新 | 监控系统软件应定期更新与升级，以修复可能存在的漏洞或BUG，提升系统性能和稳定性。 |
|  |  | 数据备份与恢复 | 视频监控系统会产生大量的录像数据，这些数据需要定期备份，以防意外丢失。同时，对于重要的数据，应采取多份备份并存放在不同的安全介质上的策略。 |
|  |  | 防雷与接地 | 在有雷电天气时，应特别注意防雷与接地措施。应定期检查防雷设备的工作状态，以及地线是否接地良好。 |
|  |  | 用户权限管理 | 视频管理平台涉及到用户的权限管理，以确保不同用户只能访问其授权的内容和功能。需要进行定期的用户权限检查和维护，包括用户角色的定义、权限的分配和撤销等操作。同时，还需要关注用户密码的安全性，及时进行密码的更新和加密存储。 |
| 17 | 公共广播及生产作业广播系统 | 设备检查 | 定期对广播系统的设备进行巡视检查，包括设备的外观、接线、连接器、设备运行状态等方面的检查，发现问题及时修复或更换（更换件甲方提供）。 消防信号智能接口器工作是否正常，在有消防疏散信号后广播是否联动。 各楼层广播喇叭工作是否正常 各防区工作是否正常 电井内音量控制器检测 |
| 18 | 门禁系统 | 设备检查 | 检测操作系统 检测读卡器通讯信号 检测锁与门吸力情况 人行摆闸运行情况（感应器、转轴等） 检测系统软件功能 检测主机与分机线路传输 检查系统模块接线及通讯 检查系统电源工作状态 |
|  |  | 定期备份 | 定期对门禁数据进行备份 |
| 19 | 无线对讲系统 | 设备检查 | 定期检查和测试无线对讲系统的各个部件和功能，包括但不限于对讲机、无线基站、天线等的检查和测试。检查内容包括设备的外观、电源和信号接收质量等方面。检查连接器是否有松动情况，信号强度测试能否达到要求 |
| 20 | 综合楼LED显示屏管理系统 | 设备检查与清洁 | 目视检查显示屏表面，确认是否有污垢、划痕或裂纹。如有，需及时清洁和修复。 定期清理通风孔以防灰尘进入设备内部。 |
|  |  | 线路检查 | 对LED显示屏的各类连接器进行定期紧固，确保牢固有效，防止松动。 调节紧固件时要用力均匀、恰当，避免过度紧固造成损坏。 针对高功耗设备的特点，定期检查供电部分的连接端子，确保其接触良好，防止因冷热交替导致的松动或发热现象。 检查通信电缆线路是否正常，有无破损或老化现象。 |
| 21 | 会议室扩声系统 | 设备检查 | 定期检查扩声设备的工作状态，包括功放器、音频处理器、混音器、麦克风等设备的正常运行状态，是否存在松动、损坏和老化等问题。 |
|  |  | 线路检查 | 定期检查扩声设备的接线和连接是否牢固可靠，避免因松动或断开而导致的声音中断或噪音干扰。 |
|  |  | 设备调试 | 对扩声设备进行定期调整，包括音量的调节、音质的优化和音频效果的调试，确保声音的清晰、平衡和适应场地的要求。 |
|  |  | 软件升级及更新 | 及时升级扩声系统的软件，修复已知的漏洞和问题，提供更稳定和安全的系统运行环境。 |
| 22 | 会议室移动一体机系统 | 软件升级及更新 | 一体机系统更新与激活 |
|  |  | 设备检查与维护 | 屏体与OPS模块检查和维护 |
| 23 | 出入口道闸及人行摆闸系统 | 设备及线路检测 | 前端设备运行情况（摄像机，道闸，感应线圈等） 检测各显示器信号 检测显示屏色差，内容等 检测系统软件功能 检测主机与分机线路传输 检查系统模块接线及通讯 检查系统电源工作状态 |
|  |  | 承诺函 | ★提供道闸设备厂商（科拓）针对本项目的技术支持承诺函。 |
| 24 | 防疫专班监控及无线网络系统 | 检查与除尘 | 无线AP、监控摄像机的检查除尘。 |
| 25 | 食堂售饭系统 | 设备维护及系统更新 | 前端设备运行情况；检测操作系统；售饭机与线路：电源与线路检测、收费服务器的保养、显示及平台软件系统操作。 |
| 26 | 智慧安监系统 | 硬件检查 | 包括摄像头、录像机、显示器等设备的检查和清洁。需要定期检查这些设备是否正常运行，是否有明显的物理损伤，以及是否有灰尘影响其性能。若有设备故障或损坏，应及时更换或修理（更换件甲方提供）。 摄像机与线路： 电源与线路检测 摄像镜头检测 定期检查大屏视频信号线、电源线等连接线缆是否松动或损坏。 管理服务器包括内存、硬盘、CPU等关键部件的检查和更换（更换件甲方提供）。此外，还需要关注服务器的散热和环境温度，以确保服务器能够长时间稳定运行。 |
|  |  | 软件升级及更新 | 监控系统软件应定期更新与升级，以修复可能存在的漏洞或BUG，提升系统性能和稳定性。 |
|  |  | 数据备份与恢复 | 视频监控系统会产生大量的录像数据，这些数据需要定期备份，以防意外丢失。同时，对于重要的数据，应采取多份备份并存放在不同的安全介质上的策略。 |
|  |  | 防雷与接地 | 在有雷电天气时，应特别注意防雷与接地措施。应定期检查防雷设备的工作状态，以及地线是否接地良好。 |
|  |  | 用户权限管理 | 视频管理平台涉及到用户的权限管理，以确保不同用户只能访问其授权的内容和功能。需要进行定期的用户权限检查和维护，包括用户角色的定义、权限的分配和撤销等操作。同时，还需要关注用户密码的安全性，及时进行密码的更新和加密存储。 |

三、服务要求

1、服务供应商应指派至少1名驻场技术服务工程师，为南通通洋港口有限公司信息智能化系统提供日常维护服务。

2、在对各系统设备进行巡查和维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备正常工作，主要需做好防潮、防尘、防腐、防干扰的工作。

3、常规性巡查和维护每月1次，每年不少于12次。

4、系统故障，需要更换零件时，零件由甲方提供，如需供应商提供，供应商承诺仅收取零件成本费及所需的交通运输费。

5、现有各系统涉及到年费的（如通信、对接服务、软件授权等），供应商需提醒甲方及时续费，以免影响系统的正常使用。

6、普通耗材由服务供应商提供；设备损坏需重新购买或维修，业主可自行采购，也可向供应商采购，如向供应商采购，价格不得高于市场价。

7、日常报修响应：采取专人定点服务制度，采用365天*24小时服务响应。日常报修接报后4小时时间内响应，维保服务期间如有设备损坏，在有备件时更换备件解决。

8、紧急报修响应：紧急报修接报后，2小时时间内响应。系统如有设备损坏，在有备件的条件下立即更换备件解决，如有设备损坏需拆下送厂维修，则以厂家服务为准。

- 四、服务期限：一年。

- 五、各子系统详细清单（见附件8）

## 第四部分 评审方法和评审标准

一、询价小组

1、采购人负责依法组建询价小组及评审工作的组织。

1.2、询价小组

1.2.1询价小组由业主代表和评审专家（以下简称“评委”）共3人组成。

1.2.2询价小组负责具体评审事务，并依法独立履行有关职责。

二、评审

2.1、评审应遵守下列规定：

首先进行资格性与符合性审查，其次再进行技术商务及报价部分的评审，最终按照本章规定的相应评审标准推荐成交候选人。

2.2、评审程序

2.2.1资格性审查

询价小组将根据询价通知书，对供应商提供的资格证明材料进行审查。有任一项资格证明材料不满足资格条件的，视为无效响应。

2.2.2符合性审查

有效性、完整性审查。有下列情形之一的，符合性审查不合格，响应文件无效：

①如设定询价保证金，未按照询价通知书规定提交询价保证金的；

②响应文件有效期不足的；

③本项目规定的其他情形：

2.2.3响应程度审查

（1）审查响应文件是否与询价通知书要求的实质性条款、条件和规格相符。

（2）响应文件是否实质性响应询价通知书，由询价小组依据询价通知书规定和响应文件内容认定。有任一项实质性要求条款偏离的，视为无效响应。

2.2.4澄清

（1）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或更正。

（2）供应商的澄清、说明或更正应当采用书面形式，由其单位负责人或其授权代表签字，前述澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。若供应商未按前述规定向询价小组提交书面澄清、说明或更正，则询价小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

（3）关于报价计算错误修正的原则

①报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。若询价小组按照上述规定修正，则相应供应商应予接受且修正后的报价对其起约束作用。若供应商不接受修正或未按照询价小组的要求提交修正后的报价确认意见，则视为该供应商未实质性响应询价通知书要求，其符合性检查不合格且询价保证金将不予退还。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指响应文件实质性响应询价通知书要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

②询价小组将以书面形式要求存在细微偏差的供应商在询价小组规定的时间内予以补正。若无法补正，则询价小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

2.2.5询价

（1）询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

（2）漏（缺）项

①询价通知书中要求列入报价的费用（含运输、安装等），漏（缺）项的报价视为已经包括在报价总价中。

②对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

（3）评审过程中，询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应文件。

2.2.6推荐成交候选人

采用最低评标价法：即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以最低税前报价的响应供应商作为成交供应商。最低税前报价相同的，则采取现场抽签的方式确定。

三、评审报告

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。

四、其他规定

4、其他规定

4.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

4.2若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响询价小组独立履行职责的行为，其报价无效且不予退还报价保证金。

第五部分 合同主要条款

信息智能化系统维保服务项目合同协议书

合同编号：TY-GC-2024-0X-0XX

签订地点：江苏省启东市

签订日期：2024年  月  日

甲方：南通通洋港口有限公司

乙方：

为保证南通通洋港口有限公司信息智能化系统（以下简称“本系统”）的稳定、安全运行，就乙方为甲方提供维保服务，经甲乙双方协商一致，订立此合同：

一、合同执行期限和地点

1、期限：本合同期限为 壹 年。

2、地点：南通港吕四作业区西港池10#-11#码头。

3、维保期限时间：      年   月   日至     年   月   日。

4、服务性质：对本系统的日常维护、故障排除、升级改造等服务。

5、服务范围：详见附件。

二、合同金额及付款方式

1、合同除税价    ，税额    ，合同总金额     ，应包括但不限于人员工资、社保、技术服务费、管理、验收、安全保护、保险、税金、利润等一切与该项目相关的所有费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款方式：自本合同生效之日起，在乙方提供给甲方增值税专用发票后 60天内，甲方支付乙方合同总价的50%,即    元。合同到期且甲方验收确认后，在乙方提供给甲方增值税专用发票后60天内，甲方支付乙方合同总价尾款的50%,即      元。

三、甲乙双方的责任和义务

1、甲方：

（1）甲方应按照合同约定的内容按时向乙方支付维保费用。

（2）甲方应做好对本项目各系统的保护，教育员工按照规范操作、按期检查系统运行情况及资料录入情况。

（3）发现系统故障甲方应在24小时内向乙方发出保障报修通知。以便乙方根据现象及时准备。

（4）甲方有义务协调所属部门及其他工种，作好乙方维修人员进入现场维修的准备工作。

（5）维护保养完毕后，甲方有义务在维修记录上认真填写意见并签字、盖章。

2、乙方：

（1）采取专人定点服务制度，采用365天*24小时服务响应，为本项目各系统正常运行提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运行。

（2）在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修。

（3）系统在使用中出现故障，乙方接到甲方系统故障通知后，日常报修接报后4小时时间内响应；紧急报修接报后，2小时时间内响应。确保在最短时间内对系统进行修复。

（4）维保过程中产生的普通耗材由乙方承担，对需要更换或更新的零配件费用由甲方承担。

四、违约责任

1、甲方无故拖延或拒绝履行维保费支付约定，每延迟一日，应按当年维保费总额按照LPR利率每天向乙方支付违约金。

2、由于乙方接到通知后未能及时对情况做出处理，而造成系统不能尽快恢复使用，乙方将按合同金额的3‰ / 天向甲方支付违约金。

3、由于特殊情况（非乙方原因所致），造成维护保养服务拖延或不能正常进行，甲方应按实际情况调整维护保养服务时间和内容，不计入违约之内。

五、保密条款：未经甲方许可，乙方不得直接或间接将合同中所及任何文档资料、软件、数据（包括系统密码、图片、视频等）提供给第三方。否则追究法律责任。

六、本项目维保投标文件作为本合同不可缺少的补充材料，对甲乙双方均具有法律约束力。

七、本合同项下争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向南通仲裁委员会申请仲裁。

八、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，合同经双方签字后生效。

（以下为合同签署页无正文）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称(盖章)：南通通洋港口有限公司 | 单位名称(盖章)： |
| 地址：启东吕四港经济开发区临港东路888号 | 地址： |
| 电话：0513-83397261 | 电话： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： 户名：南通通洋港口有限公司 | 或委托代理人： 户名： |
| 开户银行：招商银行股份有限公司启东支行 | 开户银行： |
| 帐号：513904947610106 | 帐号： |

廉政合同

甲方：南通通洋港口有限公司

乙方：

为了加强南通通洋港口有限公司采购项目实施中的廉政建设，自觉遵守国家的法律法规，维护合同双方的合法利益，杜绝项目实施过程中的不正当行为，确保该项目工作的顺利完成，经双方协商一致订立如下合同：

一、甲方义务：

1、甲方应当自觉遵守国家的法律法规及有关廉政建设的各项规定。

2、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

3、甲方及其工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券、信用卡和贵重物品，不得在乙方报销任何不应由乙方支付的费用。

4、甲方工作人员不得参加可能对买卖合同履行有影响的宴请和娱乐活动。

5、甲方工作人员不得要求乙方为其及家属和子女的出国、上学及工作安排提供方便，不得利用乙方的钱物进行住房装修和办理婚丧嫁娶等事宜。

6、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的供货、或进行项目分包等经济活动。

二、乙方义务：

1、乙方应自觉遵守国家法律、法规及有关廉政建设的各项规定。

2、乙方应当通过正常途径开展相应业务工作，不得为获取利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、信用卡和贵重物品等。

3、乙方不得为违反项目管理程序，擅自与甲方工作人员就项目费用、供货范围、项目验收、制造质量等问题的处理等进行私下商谈或者达成默契。

4、乙方不得以任何借口，邀请甲方工作人员外出旅行和进入营业性高档娱乐场所。

5、乙方除为甲方现场监造人员提供必要的通讯、交通、食宿等办公及生活设施外，不得为甲方工作人员或现场监造人员购置通讯、家电、以及高档办公用品等物品。

6、乙方不准与甲方工作人员进行任何形式的赌博活动。

三、甲方如发现乙方有违反本合同的行为，甲方将根据具体情节和造成的后果，追究乙方项目合同总价1-5%的违约金，并通报乙方纪检、监察部门。由于乙方及其工作人员违反本合同行为，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方获取的不当所得由甲方单位予以追缴。

四、乙方如发现甲方工作人员中有违反合同者，应向甲方纪委或者监察部门举报。甲方及其工作人员不得找任何借口对乙方进行报复

五、本廉政合同作为消防维保服务合同的附件，与信息智能化维保合同具有同等法律效力。

六、本合同一式肆份，甲、乙各执贰份。本合同经双方签署后立即生效。

甲方：南通通洋港口有限公司         乙方：

签约代表：                         签约代表：

日期：                             日期：

第六部分   响应文件格式

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格文件组成。

- 资格审查证明材料

1.声明书（格式见附件2）；

2.提供法定代表人身份证明（格式见附件3）或授权委托书（格式见附件4）；

3.询价邀请资格条件提供相应的佐证材料（格式见附件5）：

（1）供应商的《营业执照》；

（2）电子与智能化专业承包二级或以上资质证明材料；

（3）供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单截图；

（4）供应商认为其它需要提交的资格审查证明材料。

- 二、商务技术响应文件

结合项目需求，响应单位自行编写技术服务方案（附件6格式自拟）。

- 三、价格文件

1.报价函（格式见附件7）。

注：以上资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格文件均需加盖公章。响应文件的份数：一式三份，其中：正本一份、副本二份。

附件1

报价文件封面格式

南通通洋港口有限公司

信息智能化系统维保服务项目

报 价 文 件

供应商：

日  期：      年    月    日

附件2

声明书

南通通洋港口有限公司：

我方收到你方南通通洋港口有限公司信息智能化系统维保服务项目询价文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加。

1.我们愿意按照询价文件的一切要求提供服务。

2.如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务。

3.我方承诺，我单位具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次询价活动前三年内，在经营活动中无重大违法违规记录，否则，你方有权拒绝我方成为成交供应商。（如我单位成交，在合同履行期间发现有重大违法违规记录，你方可直接解除合同）

4.我们同意按询价文件中的规定，本响应文件的有效期限为递交响应文件截止时间起60天。

5.我们愿意提供你方在询价文件中要求的所有资料。

6.我方愿意遵守询价文件中所列的报价方式。

7.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

8.我们愿意按照贵公司文件的要求提供壹正贰副全部报价文件，并保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

供应商（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日

附件3

法定代表人身份证明

南通通洋港口有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的信息智能化系统维保服务项目的询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

供应商（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

附件4

法定代表人授权委托书

南通通洋港口有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        信息智能化系统维保服务项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

附件5

- 营业执照；

- 电子与智能化专业承包二级或以上资质证明材料；

- “信用中国”网站截图；

- 其他材料（若有）。

附件6

1、技术服务方案（格式自拟）

附件7

- 报  价  函

南通通洋港口有限公司：

1.我方已全面阅读和研究贵方的南通通洋港口有限公司信息智能化系统维保服务项目询价文件，已全面理解并掌握了本项工作报价的全部有关情况，考虑了本项目的全部影响因素和风险，并自愿承担可能发生的任何风险、瑕疵和责任。我方同意接受询价文件的全部内容和条件，并按此确定本项目报价的全部内容。以本报价函向你方发包的全部内容进行报价。

2.我公司承诺合同总价为人民币         （￥：      ），其中税率      。

3.本报价函作为合同签署的依据。

4.我方将严格按照有关询价文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对决标结果也没有解释义务。

5.我方承认该报价函为报价文件的一部分。

6.本报价文件自递交响应文件截止时间起60天内有效，在此期限内，全部条款内容对我方具有约束力，如成交将成为合同文件组成部分。

- 供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签章）：

- 联系人：                   电话：

- 地址：                     邮编：

日期：

附件8：系统详细清单